ZATWIERDZAM

Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta

...……………………….

Ruda-Huta, dnia 09.05.2012 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  NA ROBOTY BUDOWLANE  PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                                                                                          o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie         art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą"

Na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka,                     Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka – Etap I miejscowość   Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A”

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:		            Gmina Ruda-Huta

REGON:				            110198037

NIP: 					            5632161800

Miejscowość				            Ruda-Huta

Adres:				                        ul. Niepodległości 44

Strona internetowa:                                     www.rudahuta.pl

Strona internetowa do pobrania siwz:	http://www1.bip.mbnet.pl/ugruda-huta

Godziny urzędowania:		od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Gmina Ruda-Huta

ul. Niepodległości 44

22-110 Ruda-Huta

znak postępowania:  RŚG.II. 271.3.2012

Projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie             przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego -  http://www1.bip.mbnet.pl/ugruda-huta

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

# ROZDZIAŁ I.  Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka,  Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka – Etap I miejscowość  Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A”

2. CPV 45100000-8, 45112210-0, 45233223-8, 45232423-3, 45232440-8, 45231300-8, 45111240-2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej według przedmiaru - koszty kwalifikowalne

2) budowa przyłączy kanalizacyjnych według przedmiaru - koszty niekwalifikowalne

3.   Przedłożenie na dzień odbioru końcowego zadania dokumentów potwierdzających

jakość wbudowanych materiałów i osprzętu.

Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami/obmiarami robót i rysunkami   (załącznik nr 1   do SIWZ) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9   do SIWZ).                                                                                       Materiały i osprzęt do wykonania zamówienia winny spełniać wymagania norm przywołanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży protokoły badania szczelności kanalizacji sanitarnej oraz dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń.

4.   Okres gwarancji

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania

przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

# ROZDZIAŁ II  Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# ROZDZIAŁ III Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:

Etap I -    30.11.2012r.

Etap II -  30.11.2013r.

# ROZDZIAŁ IV Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# ROZDZIAŁ V Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                   i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność                   z  oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.   Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch   lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na  następujące wymagania:

- oferta,

- wykaz wykonanych robót budowlanych(Załącznik Nr 2 do SIWZ),

- wykaz osób i wykaz sprzętu(Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ),

- dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane zgodnie ze sztuką

budowlaną i ukończone w terminie, oświadczenie o spełnianiu warunków podanych

w art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ), podpisują

wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego  konsorcjum.

-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków,

o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

-  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

-  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne i społeczne, lub

zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji  właściwego

organu składa każdy z członków konsorcjum w imieniu  własnym.

# ROZDZIAŁ VI Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

# ROZDZIAŁ VII Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# ROZDZIAŁ VIII Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu  z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1 Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy

i doświadczenia,  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie

ocenione według poniższych zasad :

a) udokumentowanie  wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót

budowlanych w tym co najmniej jednej  odpowiadającej swoim rodzajem  robotom

stanowiącym przedmiot zamówienia,

b) potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym

przynajmniej jednej posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnościach:  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych,

c) potwierdzenie dysponowania sprzętem  niezbędnym do realizacji zamówienia,

d) udokumentowanie sytuacji finansowej i ekonomicznej - ubezpieczenie Wykonawcy

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej

o  wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN potwierdzone opłaconą składką.

1.2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,  których

mowa w art. 24 ust 1.

1.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  wg formuły

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

(wymaganych przez Zamawiającego   i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

2.   Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie

nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia

w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,  w którym

upłynął termin składania ofert.

# ROZDZIAŁ IX

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1. Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

1.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej   działalności lub czynności oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy :

1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert,

2) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca

nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem

terminu składania ofert,

3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem

terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej

wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia:

1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji

ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, co najmniej  trzech robót budowlanych w tym co najmniej  jednej

odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot

zamówienia  z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty  i miejsca wykonania.

Wykonawca  zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te

zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

(referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykaz należy sporządzić zgodnie z  wzorem

stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

2) Wykaz osób wg załącznika Nr 6 /min. 20 osób – operatorzy, kierowcy, robotnicy,

osoby do kierowania robotami/, które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zadania

wraz z danymi na temat  ich kwalifikacji  i doświadczenia  oraz dokumenty

potwierdzające posiadanie uprawnień  budowlanych do kierowania robotami

budowlanymi przez osoby wskazane do pełnienia tej funkcji w zakresie niezbędnym

do wykonania  zamówienia w specjalnościach:

a) instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

b) zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową

Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby  na listę

członków właściwej izby.

3) Wykaz sprzętu wg załącznika nr 7 jaki będzie wykorzystywany do realizacji

zamówienia, w tym min. 2 koparki o poj. łyżki 0,60m3 , 2 koparki o poj. łyżki

0,25m3,  1 ładowarka, 1 spycharka lub równiarka, samochód samowyładowczy

i skrzyniowy.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę                                  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej we wskazanej wysokości – 500 000,00zł plus potwierdzenie opłaty

składki. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą,

że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności  gospodarczej.

# ROZDZIAŁ X Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1)  pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz .U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Sawin o/Ruda/Huta    Nr 02 8192 0002 2002 0020 0035 0007

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego najpóźniej w przeddzień upływu terminu składania ofert. Kopię potwierdzenia wpłaty wadium dołączyć do oferty.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

# ROZDZIAŁ XI  Termin związania ofertą

1   Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

2.  Wniesienie odwołania  po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu

związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

# ROZDZIAŁ XII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej,

-  faksem (82 5686033)

- drogą elektroniczną (e-mail  ruda-huta@home.pl).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania – RŚG.II.271.3.2012

4.  SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Ruda-Huta,

ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, w godzinach urzędowania Zamawiającego

lub ze strony internetowej http://www1.bip.mbnet.pl/ugruda-huta,

5   Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści

SIWZ wpłynie na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przed upływem

terminu składania ofert – art. 38 ust. 4, zmiany treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem

terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja

o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –

http://www1.bip.mbnet.pl/ugruda-huta oraz niezwłocznie przekazana

wszystkim  Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.

7. Dokonując rejestracji należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach

dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

- znak postępowania –  RŚG.II.271.3.2012

8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

Maria Kozaczuk – Inspektor UG Ruda-Huta, tel. 82 5686033, 5686016,

5686076 fax 82 5686033,

# ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:  Gmina Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta

OFERTA NA

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz  z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta                  w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka,  Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka – Etap I miejscowość Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

25. 05. 2012 r. godz.  11.10

- Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  w obrocie prawnym

zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji

działalności gospodarczej,

2)  w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń.

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub

kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy

dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn.

zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty

(ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji

spowoduje ich odtajnienie.

5.    Informacje pozostałe:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem  oferty,

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań   określonych w niniejszej SIWZ,

3)   Oferta musi być sporządzona:

-       w języku polskim,

-       w formie pisemnej.

6.   Zaleca się, aby:

1)  ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

lub posiadającą Pełnomocnictwo,

2)  każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  parafowana

i ponumerowana kolejnymi numerami,

3)  kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

4)  oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji

(wzór stanowi Załącznik Nr  5 do SIWZ),

5)  do oferty sporządzonej według załącznika nr 5 dołączyć kosztorysy ofertowe

/2 szt./ sporządzone na podstawie przedmiarów robót z dokładnością do 2 miejsc po

przecinku  wraz z tabelami elementów  scalonych.

UWAGA!!!  Przed przystąpieniem do sporządzania kosztorysu ofertowego należy

dokładnie zapoznać się z załączonym przedmiarem robót, dokumentacją projektową

oraz przeprowadzić wizję terenową celem sporządzenia prawidłowego kosztorysu

ofertowego. Niedoszacowanie robót spowodowane błędami w dokumentacji

projektowej obciążą oferenta.

7.   Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania

ofert zmienić lub wycofać ofertę,

2)   o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

3)  pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 13 pkt 1 niniejszej SIWZ

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8.    Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.

# ROZDZIAŁ XIV  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu - Gmina Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44,

22-110 Ruda-Huta, pok. nr 4, w terminie do dnia  25.05.2012r., godz. 10.50.

2.  Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  Urząd Gminy Ruda-Huta,

ul. Niepodległości 44, pok. nr 1, dnia  25.05.2012r., godz. 11.10.

4.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

7.  Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8.  UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty

do Zamawiającego.

# ROZDZIAŁ XV  Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi ceny ofert brutto /oddzielnie dla każdego z przedmiarów/, których suma stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając je w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarami robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# ROZDZIAŁ XVI  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100%

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna  liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.                       /liczba punktów przyznanych wykonawcy KC wg powyższego wzoru  przez  komisję oceniającą/.

# ROZDZIAŁ XVII  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a.

# ROZDZIAŁ XVIII  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego  wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia 3% wynagrodzenia ofertowego brutto  zamówienia wniesione przed dniem podpisania umowy w jednej z form przewidzianych art. 148  ust.1                pkt 1-5 ustawy prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wnoszone   w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 02 8192 0002 2002 0020 0035 0007 w BS Sawin                             O/Ruda-Huta.

# ROZDZIAŁ XIX  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdyby

w trakcie wykonywania robót zaszła konieczność wykonania robót, których w żaden

sposób nie dało się przewidzieć. O wystąpieniu takiej sytuacji Wykonawca natychmiast

informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Konieczność wykonania takich robót

musi być uzasadniona i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli rozmiar tych

robót lub technologia ich wykonania spowoduje zmianę kosztów lub zagrożenie  terminu

wykonania zadania, wówczas możliwa jest zmiana postanowień umowy co do

wynagrodzenia lub terminu wykonania zadania.

3. Zamawiający przewiduje płatności okresowe:

dla etapu I  – 1 faktura na zakończenie etapu

dla etapu II – 1 faktura na zakończenie etapu.

Wykonawca wystawi faktury w terminach i kwotach uzgodnionych z zamawiającym.

Wykonawca fakturuje w jednej fakturze oddzielnie roboty kwalifikowalne  /przedmiar nr 1/

i oddzielnie roboty niekwalifikowalne /przedmiar 2/. Do każdej wystawianej faktury należy

dołączyć protokół  wykonanych robót /odrębna pozycja roboty kwalifikowalne a odrębna

niekwalifikowalne/ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

# ROZDZIAŁ XX   Inne informacje

Nie przewiduje się:

1. zawarcia umowy ramowej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# ROZDZIAŁ XXII   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy        w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ROZDZIAŁ XXIII   Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 	Przedmiary robót, rysunki

Załącznik Nr 2	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust 1                      pkt  1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 4         Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24           ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 5         Wzór oferty

Załącznik Nr 6         Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 7         Wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystywany do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 8         Wzór umowy

Załącznik Nr 9         Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

# PRZEDMIARY ROBÓT, OPISY I RYSUNKI

Przedmiar Nr 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiar Nr 2 – budowa przyłączy kanalizacyjnych

Opisy i Rysunki

# Załącznik Nr 2 do SIWZ

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający

Gmina Ruda-Huta

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych w tym co najmniej  jednej odpowiadającej swoim rodzajem  robotom stanowiącym przedmiot zamówienia /budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami/.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną                          i prawidłowo ukończone.

......................., dn. ………… 2012	              ....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1  USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający

Gmina Ruda-Huta

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na................................................................................. ………………………………………………........................................................................,       że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.) moja firma:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli             przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiada wiedzę i doświadczenie,

3)  dysponuje odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4)  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. ..................2012r.               ..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

# Załącznik Nr 4  do  SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1  USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający

Gmina Ruda-Huta

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na…………………………….....................................,     że moja firma:

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn…………. .2012r.              ...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy

dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

# Załącznik Nr 5 do SIWZ

# WZÓR OFERTY

Zamawiający

Gmina Ruda-Huta

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  ……………………..................

.......................................................................................................................................................

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

1.Cena netto /sieć/:			................................ PLN

VAT:                                               ................................ PLN (stawka _ _  %)

CENA BRUTTO		             ................................  PLN

2.Cena netto  /przyłącza/:                  .................................  PLN

VAT:                                               ................................   PLN (stawka _ _ %)

CENA BRUTTO                             .................................  PLN

ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO:     …..................................  PLN

słownie złotych: ....................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

  - Oświadczamy, że:

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: etap I...................................,

etap II ................................,

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie                        z warunkami podanymi w SIWZ;

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia.

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) …........................................................................................

b) ……......................................................................................

c) ….........................................................................................

8) dokonaliśmy wizji w terenie w celu zapoznania się z trasą projektowanej sieci i

prawidłowego oszacowania kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3.  Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.  Do oferty dołączono następujące dokumenty :

- ………………………………………………………………………………….,

    - ………………………………………………………………………………….,

    - …………………………………………………………………………………..,

    - …….…………………………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………………….………….,

    - …………………………………………………………..……………………….,

Nazwa i adres WYKONAWCY :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

..........................................................................................................................                       .numer telefonu: ………………………………………………………….…..

Numer faksu:      ……………………………………………………….……..

e-mail                  ..............................................................................................

............................, dn. ..……..2012r.	                ....................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania  świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

# WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zamawiający

Gmina Ruda-Huta

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z DANYMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

| Lp. | Personel | Obsada minimalna | Przygotowanie zawodowe | Doświadczenie | Forma dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Do wykazu dołączyć kopie uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa/opłacone składki/.

Do wykazu dołączyć informację o podstawie dysponowania w/w osobami.

............................, dn………… 2012r.	      ..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania   świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 7 do SIWZ

# WYKAZ SPRZĘTU, JAKI BĘDZIE WYKORZYSTYWANY PRZY  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający

Gmina Ruda-Huta

WYKAZ SPRZĘTU, JAKI BĘDZIE WYKORZYSTYWANY PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Forma dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Do wykazu dołączyć informację o podstawie dysponowania powyższym sprzętem                   w przypadku gdy nie stanowi on własności wykonawcy/np. pisemne zobowiązanie właściciela sprzętu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnego sprzętu na czas realizacji zamówienia/.

............................, dn……….. 2012r.	       ..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania  świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik nr 8 do SIWZ                                                                                                                                                         UMOWA   /wzór/

#### Zawarta w dniu …….2012r. pomiędzy: Gminą Ruda-Huta z siedzibą ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, REGON 110198037,  NIP 563-21-61-800 zwaną dalej Zamawiającym,

# reprezentowaną przez:

1. Kazimierza Smala – Wójta Gminy Ruda-Huta

a ………………………………………………………………………………………………….. zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ………….., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego /ewidencji działalności gospodarczej/, Numer KRS /wpisu/ …………… , NIP ……………..  REGON ………….. reprezentowanym przez:

1. ……………………………….  - ……………………………………..

2. ………………………………. -  ……………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami   na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików,

Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta,

Leśniczówka – Etap I  miejscowość Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości

Część A                                                                                                                                         2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ i przedmiarze robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem

robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami

i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w

terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż:                    Etap I    -   30.11.2012r.

Etap II   -  30.11.2013r.

§ 3

Obowiązki  stron umowy

1.    Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

3) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), okazania,  na każde

żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności

z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego  na budowie wyrobu,

4) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

5) Jako wytwarzającego odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z

następujących ustaw,

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

b)  Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn.

zm.),

c)  Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z                    uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,

ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających

związek z prowadzonymi robotami,

7) Terminowe wykonania i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem

przedmiotu umowy,

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi

robotami, w  tym także ruchem pojazdów,

10) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne

oraz  wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników

oraz  protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu

niniejszej Umowy,

11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

12) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni

lub instalacji,

14) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

15) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

16) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

17) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej     w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem              pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej                 z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich            od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót

lub termin zakończenia robót,

19) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane

w ofercie,

20) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie

i  wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione

w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.  Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………..… złotych brutto (słownie złotych:).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie: ……………… zł.

Na wyżej wymienione wynagrodzenie składają się następujące składniki:

a) wartość robót brutto wg przedmiaru nr 1 - …………….. złotych

b) wartość robót brutto wg przedmiaru nr 2 - …………….. złotych

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………….

5  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur  wystawionych   przez Wykonawcę               na podstawie bezusterkowych  protokołów odbioru robót podpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.

Wykonawca może wystawić:

dla etapu I  –  1 faktura na zakończenie etapu

dla etapu II – 1 faktura na zakończenie etapu.

Wykonawca wystawi faktury w terminach i kwotach uzgodnionych z zamawiającym.

Na fakturach wpisać oddzielnie wartość robót kwalifikowalnych /przedmiar 1/ i oddzielnie

wartość  robót  niekwalifikowalnych /przedmiar 2/. Termin płatności faktur 30 dni od daty

otrzymania przez zamawiającego na konto nr ………………………………………………

6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów   robót:

odbiory częściowe, odbiór końcowy.

2. Wykonawca zgłosi każdorazowo Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pisemnie.

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie

faktyczne zakończenie wykonywania robót na wszystkich zadaniach.

4. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

  - Protokoły i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Dokumenty (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

5. Zamawiający wyznaczy termin  odbioru w ciągu 7 dni  roboczych od daty zawiadomienia

go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie

należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny

ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1, tj…………..zł (słownie złotych:……..)

w formie …………………………..

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy

w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi                  za wady lub gwarancji jakości.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania  umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości

0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

(termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b)  Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy

dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 4 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi

lub wskazaniami Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót zanikających

lub ulegających zakryciu lub podpisania protokołu odbioru,

b) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej,                                                                                                                                                                            c) Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół

inwentaryzacji robót w  toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według

stanu na dzień  odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie

podstawę do  wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz  przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych

w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowy o podwykonawstwo

1.  Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub

usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.  3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.                                                                                         4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy,

Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności  określonych w umowie z

Podwykonawcą.                                                                                                                                          5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu

umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.                                                                                       2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie

od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu

rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego

wykonania umowy.

§ 11

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego             z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez

sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759

z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243,

poz.1623 z  późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień

publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu             dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ   - załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

Załącznik  nr   9  do    SIWZ                                                                                                                                 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU                                                   ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE GMINY RUDA-HUTA W MIEJSCOWOŚCIACH JAZIKÓW, CHROMÓWKA, POCZEKAJKA, RUDA-KOLONIA, MARYNIN, ZARUDNIA, RUDA-HUTA, LEŚNICZÓWKA – ETAP I MIEJSCOWOŚĆ RUDA-HUTA, UL. NADRZECZNA I UL. NIEPODLEGŁOŚCI CZĘŚĆ A

KOD CPV

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonywania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka – Etap I miejscowość Ruda-Huta,                        ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A.

1.2. Przedmiot i zakres robót

W zakresie zadania przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownie strefowe i przydomowe zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót. Niniejsza specyfikacja techniczna jako część składowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dokumentem przetargowym i kontraktowym do zamówienia publicznego                           na zadanie określone w pkt. 1.1.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren objęty niniejszą inwestycją to rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  wolnostojącej oraz wielorodzinnej parterowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                                z postanowieniami Kontraktu, przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami                                        techniczno-budowlanymi, wiedzą techniczną. Wykonawca robót jest odpowiedzialny                                 za jakość wykonanych robót, ich zgodność budowlaną i niniejszą specyfikacją techniczną                    oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja budowy.                                                                                                  Dokumentację budowy stanowią: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dziennik budowy oraz dokumenty kontraktowe /siwz, specyfikacja techniczna, oferta wykonawcy oraz wszelkie dokumenty sporządzane w trakcie budowy - rysunki zamienne, protokoły badań, itp./. Wszelkie odstępstwa od projektu w granicach dopuszczonych prawem. W przypadku gdy odstępstwa nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych prawem należy opracować dokumentację zamienną zgodnie z obowiązującymi przepisami z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania zgody zarządcy drogi.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz terenów przyległych na których będą wykonywane roboty pomocnicze.                                                 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustawi tablice informacyjne zgodnie z instrukcją Inspektora Nadzoru. Wykonawca zabezpiecza teren budowy do czasu zakończenia budowy

i odbioru końcowego. Wykonawca ponosi koszty zużytej energii elektrycznej, wody do celów technologicznych oraz koszty naprawy zniszczonych urządzeń lub infrastruktury bez względu na to czyją stanowią własność.

1.7. Ochrona środowiska, materiały szkodliwe dla otoczenia.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska. Maszyny i urządzenia oraz środki transportu winny być sprawne, posiadać aktualne dokumenty dopuszczające je do użytku. Wszelkie zanieczyszczenia, wycieki olejów wykonawca usuwa na koszt własny. Ze względu na wykonywanie robót w pobliżu cieku wodnego , należy zwrócić szczególną uwagę na sprawność sprzętu. W rejonie budowy /teren zabudowany/ zwrócić szczególną uwagę na istniejącą roślinność wysoką. W przypadku konieczności usunięcia drzewa należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości oraz uzyskać pozwolenie stosownych władz. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia                     nie będą dopuszczone do użycia.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona własności publicznej i prywatnej, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Ze względu na fakt wykonywania robót budowlanych na terenie o zwartej zabudowie należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W związku z powyższym maszyny i środki transportu oraz zaplecze budowy winny być wyposażone w gaśnice. Składowane materiały łatwopalne będą zabezpieczone                    przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem w trakcie realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. Wykonawca stosować                     się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                               i wyposażenia na teren budowy. W przypadku dostaw powodujących nadmierne obciążenie                   na oś, Wykonawca będzie informował Zamawiającego w celu uzyskania jego zgody zarządcy drogi .Szkody powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie obowiązany usunąć. Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy                             w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.9. Nadzór archeologiczny, odwadnianie wykopów, przekraczanie cieków wodnych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienie Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania zgody na wznowienie robót , Wykonawca nie może ich kontynuować. Jeżeli nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie robót i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to wykonawca będzie uprawniony                         do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót zgodnie z postanowieniami kontraktu. W przypadku nawodnienia wykopów Wykonawca jest obowiązany do odwadniania wykopów zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym. Obniżenie poziomu wód gruntowych nie może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych terenów przyległych. W przypadku odprowadzania wód z odwadnianych wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować

urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej jest obowiązany do zawiadomienia o odbiorach technicznych Zamawiającego oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na odcinku odbieranym.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować tylko te wyroby budowlane /materiały i urządzenia/, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami /Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r . /Dz. U. Nr 92, poz.881 z późn. zm./ i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:         - wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący,                                 że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych /w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji/, - lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą                       lub aprobatą techniczną /w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją/, - wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

2.2. Źródła materiałów

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych źródeł zamawiania lub wykonywania materiałów i urządzeń                         i przedłoży odpowiednie dokumenty do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie oznacza                     to,   że wszystkie materiały pozyskiwane z danego źródła otrzymają akceptację automatyczną. Materiały i urządzenia , które zakwestionuje Inspektor Nadzoru nie mogą być wbudowane                                                        i winny być z terenu budowy usunięte. Zgromadzone na placu budowy do czasu ich użycia winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie wariantowe materiałów, należy przed złożeniem zamówieniem ustalić z Inspektorem Nadzoru, które materiały akceptuje i dopiero je zamawiać.

2.3. Rodzaje stosowanych materiałów

Do wykonania kanalizacji w układzie grawitacyjno-tłocznym przewidziano w projekcie                    rury dwuścienne PP o przekroju 200mm i klasie sztywności SN 8 kPa ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku dla odcinków grawitacyjnych,                   dla części tłocznej rury PE 80 o przekroju 90mm i 63mm oraz pompownie sekcyjne                                    o przekroju 1000mm. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur dwuściennych                               PP o przekroju 160mm i klasie sztywności SN 8 kPa ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku. Połączenia odcinków lub zmiany kierunków trasy wykonywać za pomocą kształtek dwuściennych PP o stopniu sztywności i profilu kielicha jak dla w/w rur.                                    Włączenie przykanalików do sieci za pomocą studni rewizyjnych z kręgów betonowych                        o przekroju 1000mm zwieńczonych płytą betonową 1200/650/130 i włazem żelbetowym typu BEGA klasa A dla terenów zielonych i klasa D dla dróg. Ze względu na wysoki poziom wód

gruntowych należy stosować studnie z kręgów betonowych klasy spełniającej normę                                      PN-EN 19-17 z kręgami dennymi monolitycznymi. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano sekcyjne przepompownie na sieci i pompownie przydomowe. Sekcyjne przepompownie typu Ekol-Unicon z szafą sterowniczo-pomiarową fabrycznie kompletną                           lub równoważne. Ogrodzenie przepompowni siatką o wysokości 1,8m z furtką . Zasilanie pompowni z najbliższego słupa linii NN do wolnostojących złączy licznikowych typu ZL-1 przewodem YAKY 4x 25mm2. Z niektórych posesji niemożliwy jest odpływ grawitacyjny odpływ ścieków. W związku z tym zaprojektowano przydomowe minipompownie ścieków typu Wawin TEGRA 600 z pompami typu PIRANIA lub równoważne. Zasilanie minipompowni z instalacji elektrycznej domowej zalicznikowej. Sterowanie i zabezpieczenia pompy umieszczone zostaną w szafie na zewnątrz budynku przy zbiorniku pompowni. Skrzyżowanie rurociągów kanalizacyjnych z liniami enn lub telefonicznymi zabezpieczać rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT fi 110mm o długości 2m. Skrzyżowanie z siecią wodociągową lub kanalizacji deszczowej przy odległości mniejszej niż 0,50m stosować rury osłonowe. Przejścia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywać metodą przewiertu                        w rurze osłonowej.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest obowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt winien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jeżeli na etapie rozpoczynania robót Wykonawca będzie dysponował innym sprzętem niż pierwotnie zakładano , musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Ilość                      i wydajność tego sprzętu musi gwarantować sprawne i terminowe prowadzenie robót. Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy .Jego parametry użytkowe muszą spełniać wymogi ochrony środowiska. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru dokumenty dopuszczające dany sprzęt do użytkowania. Ze względu                     na miejsce realizacji inwestycji sprzęt używany do realizacji zadania winien być zróżnicowany - tereny o zwartej zabudowie. Po akceptacji sprzętu przez Inspektora Nadzoru nie można zmieniać sprzętu bez jego zgody. Wykonawca przystępując do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: koparka podsiębierna, żuraw samochodowy, spycharka gąsienicowa, sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania gruntu, betoniarka kołowa, ubijak wibracyjny lub wstrząsarka płytowa, maszyna do wierceń, spawarka spalinowa i elektryczna, wyciągi, zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE, agregat prądotwórczy, sprężarka powietrzna. Wykonawca zapewnia taką ilość sprzętu aby roboty budowlane prowadzić sprawnie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wielkość środków transportu winna zapewniać sprawny dowóz materiałów na plac budowy nie powodując przy tym dewastacji dróg publicznych , a także dojazdowych do placu budowy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco, na koszt własny usuwać zanieczyszczenia                  i uszkodzenia na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących pojazdów: ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa, samochód samowyładowczy, samochód dostawczy, samochód skrzyniowy. Wykonawca zapewni taką ilość środków transportu aby zapewnić sprawne

wykonywanie robót. Transport materiałów i urządzeń oraz ich składowanie według wskazań producenta lub dostawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową, z materiałów i urządzeń zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Dokładne lokalizowanie trasy sieci kanalizacyjnej i przyłączy zgodnie z wytyczeniem sporządzonym przez geodetę uprawnionego. Ponieważ zatrudnienie geodety nie leży w kompetencji wykonawcy wszelkie wątpliwości lub uwagi do jego działań należy kierować                                       do Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa w lokalizacji sieci lub urządzeń od projektu i wytyczonej przez geodetę trasy należy skonsultować z Inspektorem Nadzoru  i Zamawiającym.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca składowania ziemi, odwożenia urobku , odprowadzania wody z wykopu. Roboty wykonywać po uprzednim wytyczeniu trasy sieci przez geodetę uprawnionego. Ponadto w ramach robót przygotowawczych Wykonawca winien wyznaczyć miejsce składowania materiałów, drogi dowozu materiałów i sprzętu oraz pomieszczenia socjalnego. W przypadku kolizji trasy sieci                   z ogrodzeniami należy przewidzieć konieczność demontażu a następnie odtworzenie ogrodzenia z maksymalnym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki.

5.2. Roboty ziemne i montażowe

Metody wykonywania robót ziemnych: wykopy wykonywane mechanicznie, wykopy wykonywane ręcznie w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu, roboty wykonywane metodą przewiertów pod przeszkodami. Roboty ziemne prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców oraz szaty roślinnej a szczególnie drzewostanu. Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody. Wykopy wąskoprzestrzenne winny być zabezpieczane szalunkami z wyprasek stalowych. Wykopy                      w gruncie nawodnionym należy na czas budowy odwadniać poprzez np. ułożenie warstwy filtracyjnej i system studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50,0m, z których woda zostanie odpompowana poza teren robót lub spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Alternatywnym sposobem odwadniania wykopów są igłofiltry. Pod układanie przewodów                      w wykopie należy odpowiednio przygotować podłoże. Rury układać na podsypce z piasku                            i w obsypce z piasku. W przypadku gruntu nawodnionego wykopy winny być odwadniane                       pn. przy pomocy igłofiltrów. W przypadku gruntu plastycznego należy podłoże wzmocnić                              np. kruszywem o grubości do 32mm a rury układać na podsypce i obsypce z piasku. Roboty montażowe prowadzić w temperaturach otoczenia od 00 do 300 . Połączenia rur wykonywać                       w temperaturach nie niższych niż podane w wytycznych producenta. Złącza rur winny być odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności. Montaż studzienek kanalizacyjnych, kształtek i armatury winien być zgodny z wytycznymi producenta. Próba szczelności                        na rurociągach tłocznych winna być wykonana po całkowitym zakończeniu montażu                                  i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa, temperatura otoczenia w czasie próby nie niższa jak +10 C. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli ciśnienie zostanie utrzymane co najmniej 30

minut. Na złączach nie mogą występować przecieki /kropelki wody/. Układanie kabli energetycznych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowanie środków ostrożności, by nie uszkodzić innych kabli bądź urządzeń. Kabel układać                                    na głębokości 0,70m na uprzednio wykonanej warstwie podsypki z piasku, przysypać warstwą /ok.10cm/ piasku i dopiero gruntem rodzimy. Kabel układać w odległości ok. 0,60m od trasy rurociągów. Przy skrzyżowaniu kabla z rurą wodociągową lub kanalizacyjną, kabel układać nad rurociągiem w rurze osłonowej typu DVK 75, przy skrzyżowaniu z linią telefoniczną                       lub energetyczną – na oba kable nałożyć rurę osłonową typu DVK 75 długości 1,0m. Kabel powinien być układany w wykopie linią falistą /z zapasem/ wystarczającym                                            do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przed wyprowadzeniem kabla z ziemi należy pozostawić zapas /ok. 2,50m/. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem rodzimym, warstwami do 15cm z zagęszczaniem. Zagęszczanie warstw zasypki wokół studzienek wykonywać ręcznie, demontując stopniowo obudowę wykopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie jakości wykonywanych robót oraz sposób i formę gromadzenia wyników i przekazywania ich Inspektorowi Nadzoru. Sposób zapewnienia jakości robót Wykonawca przedłoży do aprobaty Inspektorowi Nadzoru łącznie z wykazem sprzętu jakim będzie wykonywał zadanie oraz wykazem materiałów jakich zamierza użyć do realizacji zamówienia. Kontrola jakości powinna odbywać się na każdym etapie realizacji robót poczynając od sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń, sprawności maszyn i środków transportu , sposobu magazynowania zgromadzonych materiałów , sposobu wykonywania robót ziemnych i montażu rurociągów i urządzeń towarzyszących. Wyniki kontroli jakości winny odzwierciedlać stosowne protokoły sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty dotyczące budowy winny być przechowywane na budowie.

6.2. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie wykonania                   z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Kontrola dotyczyć będzie zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń , wykonania robót ziemnych, ułożenia przewodów, prawidłowości wykonania połączeń i szczelności przewodów, zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów, sprawdzanie poprawności skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz przejść pod przeszkodami terenowymi i drogami. Ocena zgodności wykonania nastąpi przez porównanie wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami odchyleń dla poszczególnych elementów. Wszystkie elementy robót, które wykażą większe odchylenia niż dopuszczalne tolerancje określone w odpowiednich przepisach winny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. O dokonywaniu obmiaru Wykonawca informuje Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt do wykonywania obmiarów

powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, natomiast ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Obmiary robót będą wykonywane nie częściej niż planowane odbiory częściowe lub odbiór końcowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Planowane do wykonania roboty , określone w dokumentacji projektowej i ST będą podlegały następującym odbiorom: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny. Z każdego typu odbioru należy sporządzić protokół. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy                                i powiadamia Zamawiającego. Zamawiający powołuje komisję , która dokona odbioru zadania /części zadania/ zgłoszonego do odbioru. Odbiór może być dokonany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu /odcinka/ lub całości zadania i przeprowadzeniu wymaganych prób. Do odbioru końcowego należy przygotować komplet dokumentów, w tym: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i odstępstwami, dziennik budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza /Inwestor/, protokoły wszystkich odbiorów technicznych , protokoły badań szczelności całęj sieci, wyniki pomiarów kontrolnych, dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń /atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności/. W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego pod względem dokumentacyjnym, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą opisane w załączniku do protokołu z określeniem terminu na ich usunięcie. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego w celu ustalenia wad i usterek powstałych                          w okresie gwarancyjnym.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

9.1. Normy

| 1. | PN-87/B-01070 | Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 752-1: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. |
| 3. | PN-EN 752-2: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. |
| 4. | PN-B-10735: 1992 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze. |
| 5. | PN-EN1401-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu /PVC/ do odwadniania i kanalizacji. |
| 6. | PN-EN 1610:2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 7. | PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. |
| 8. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 9. | PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| 10. | PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| 11. | PN-B-10729:1999 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. |
| 12. | PN-EN 476:2001 | Wymagania ogólne dotyczące elementów w systemach kanalizacji grawitacyjnej |
| 13. | PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie jakością. |
| 14. | PN-EN 1277:2005 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych . Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym. |
| 15. | PN-EN 1671:2001 | Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. |
| 16. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| 17. | PN-EN-90304:1976 | Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. |
| 18. | PN-EN 13101:2005 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. |
| 19. | PN-EN 13139:2003 | Kruszywa mineralne – piaski do zapraw betonowych. |
| 20. | BN-88/6671-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 21. | PN-EN 10088:2005 | Stale odporne na korozje. Gatunki. |
| 22. | PN-EN 1917-2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. |

9.2. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

z późn. zm.),                                                                                                                                                             2.  Warunki techniczne wykonania i robót wydane przez COBRTI Instal Warszawa,                                3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez

PKTSGGiK , ISBN: 8390245000, 9788390245003                                                                                        4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),                            5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny

zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie

zgodności, oraz  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011),                                                                                                                                6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.),                                                                                                       7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 245, poz. 1782),                                                                                                  8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. w sprawie kontroli wyrobów

budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. z 2009r.,  Nr 144, poz..1182),                                                                     9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375),                                                                                                 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),                                                  11. Katalog budownictwa – KBB 13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów  wodno-

kanalizacyjnych.

Zatwierdził:

Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy